一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购设备 | 数字测井系统1套，含测井主机、配套测井采集与解释软件、配套探管及2千米铠装四芯电缆。 | 配套探管可测量的参数及具体要求详见六、数字测井系统参数响应表 |
| 2 | 预算 | 人民币35万元 |  |
| 3 | 付款方式 | 采购人验收合格后20个工作日内一次性付款。 |  |
| 4 | 供货及安装地点 | 安徽省勘查技术院 合肥市庐阳区阜阳北路700号。 |  |
| 5 | 供货及安装期限 | 合同签订后20个工作日内完成供货、安装调试及培训。 | 运费供方承担，并负责免费安装培训。 |
| 6 | 免费质保期 | 自验收合格之日起2年。 |  |
| 7 | 投标保证金 | 1万元 |  |

二、投标人需提交的投标资料

| 序号 | 资料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照 | 盖章复印件 |
| 2 | 授权委托书 | 盖章原件 |
| 3 | 报价单（总报价单和分项报价单） | 盖章原件 |
| 4 | 测井技术参数响应表 | 盖章原件 |
| 5 | 第三方鉴定报告或设备生产厂家产品说明书或技术参数说明书 | 第三方报告复印件需盖投标人公章； 产品说明书或技术参数说明书需盖生产厂家公章。 |
| 6 | 投标保证金转账记录 | 盖章复印件 |

三、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 安徽省勘查技术院数字测井系统投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

代理人：               性别：     年龄：

代理人身份证号码：                    职务：

授权委托日期：            年        月       日

## 附：法定代表人和授权代理人身份证复印件

四、总报价单

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽省勘查技术院数字测井系统 |
| 2 | 投标总价（含税） | 元。 |
| 3 | 交货期及交货地点 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 质保期 | 自设备验收之日起计算2年。 |
| 5 | 备注 |  |

投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

## 五、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 单价（含税） | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2. “分项报价明细表”各分项报价合计应当与总报价单金额相等。

投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

六、数字测井系统参数响应表

| 序号 | 测井设备/参数 | 具体要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测井主机 | 配套测井采集与解释软件 |  |  |
| 2 | 四芯电缆电缆 | 2千米 |  |  |
| 3 | 探管 | 外径不大于55mm，耐压30MPa，耐温85℃ |  |  |
| 4 | 井温 | 测温灵敏度：≤0.025℃ |  |  |
| 5 | 井径 | 测量范围：Φ48～300mm 灵敏度：1mm |  |  |
| 6 | 自然伽马 | 测量范围：＞30Kevγ射线 |  |  |
| 7 | 自然电位 | 测量范围：-5V～+5V |  |  |
| 8 | 电位电阻率 | 测量范围：0～10kΩ·m； 测量精度：≤0.05Ω·m |  |  |
| 9 | 梯度电阻率 | 测量精度：≤0.05Ω·m |  |  |
| 10 | 三侧向电阻率 | 测量范围：0～10kΩ·m 测量精度：1% |  |  |
| 11 | 流体电阻率 | 测量范围：0～200Ω·m 灵敏度：0.05Ω·m |  |  |
| 12 | 磁化率 | 测量范围：1～10000×10-4SI 测量精度：5%F.S |  |  |
| 13 | 磁三分量 | 磁场测量范围：±99999nT |  |  |
| 14 | 声波 | 测量范围：125～555us/m 发射频率：20k±5Hz |  |  |
| 15 | 顶角、方位角 | 顶角范围：0～70° 顶角分辨率：0.01° 方位角范围：0～360° 方位角精度：±2°（顶角＞3°） |  |  |
| 备注： 1.投标人所投测井设备需满足以上技术参数要求，并提供满足上述技术参数要求的证明材料，如第三方鉴定报告或设备生产厂家产品说明书或技术参数说明书（产品说明书或技术参数需盖生产厂家公章）等。未提供的视为不满足。 2.以上测井设备须与我院现有绞车（变频自动绞车JCH-1000、JCH-2000及绞车控制器JCH-3型）兼容使用。如需要对绞车系统进行改造，应尽可能取得原生产厂家资料授权；若无原厂家授权进行改造，设备供应商须对改动结果负责。 |  |  |  |  |